## Sheet1
Unnamed: 0 | Accessory | Air Compressor | Air Curtain | Air Dryer | Air Handling Unit | Air Receiver | Air Rotation Unit | Air Scoop | Air Separator | Baseboard Radiation | Boiler | Bypass Filter Feeder | Cabinet Unit Heater | Chiller | Compressor - Refrig. | Computer Room Air Conditioning | Condensing Unit | Condensing Unit - Refrig. | Convector | Cooling Tower | Coupon Rack | DI/RO Equipment | Direct Outside Air Unit | Domestic HW Generator | Domestic Water Booster Pump | Domestic Water Heater | Ductless Split System | Energy Recovery Ventilator | Evaporator | Expansion Tank | Fan | Fan Coil Unit | Fan Coil Unit - Refrig. | Fan Powered Box | Fixture | Furnace | Glycol Feeder | Grease Interceptor | Grease Trap | Heat Exchanger | Heat Exchanger - Refrig. | Heat Pump | Heat Trace | Humidifier | Infrared Gas Fired Heater | Make-up Air Unit | Pot Feeder | PTAC | Pump | Radiant Panel | Return Air Unit | Roof Top Unit | Sand/Oil Interceptor | Tank | Unit Heater | Unit Ventilator | Vacuum | VAV Box | Venturi VAV Box | Water Softener
nan | Alarm Panel | Air Cooled | Electric | Air Dryer | Chilled Water, Heating Water | Air Receiver | No Cooling | All | All | Electric | Hot Water | All | Electric | Air Cooled | Air Cooled | Direct Expansion | Air Cooled | Air Cooled | Hot Water | Closed Circuit - Indoor | Black Iron | Deionization Unit | Indoor | Hot Water | Duplex | Electric | Direct Expansion | Indoor | Direct Expansion | All | Destratification | Direct Expansion | Direct Expansion | Electric | Domestic Water | Electric | All | Grease Interceptor | Grease Trap | Hydronic | All | Air Cooled | Electric | Electric | Electric | Gas-Fired | Bladder | Hot Water | Condensate | Electric | Indoor | Chilled Water, Heating Water | Sand/Oil Interceptor | Acid Neutralization | Electric | Hot Water | Vacuum | Electric | Electric | Water Softener
nan | Basket Strainer | Water Cooled | Hot Water | nan | DX, Gas-Fired | nan | nan | nan | nan | Hot Water | Steam | nan | Hot Water | Water Cooled | Water Cooled | Water Cooled | Evaporative | Evaporative | nan | Closed Circuit - Outdoor | PVC | Inline | Outdoor | nan | Triplex | Gas-Fired | nan | Outdoor | nan | Bladder | Dust Collector | Hot Water | nan | Hot Water | Other | Gas-Fired | nan | nan | nan | Steam | nan | Water Cooled | nan | Steam | Gas-Fired | nan | Without Bladder | nan | Electronic Metering | Hot Water | nan | DX, Gas-Fired | nan | Domestic Water, No HX | Gas-Fired | nan | nan | Hot Water | Hot Water | nan
nan | Blow Down | nan | No Heat | nan | DX, Heating Water | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Steam | nan | nan | nan | Evaporative Fluid Cooler | Water Cooled | nan | Open Cell | nan | Ozone Generator | nan | nan | nan | Steam | nan | nan | nan | Without Bladder | General Exhaust | nan | nan | nan | Roof Drains | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Water-to-Water | nan | nan | nan | nan | nan | nan | End Suction | nan | nan | DX, Heating Water | nan | Fuel Oil | Hot Water | nan | nan | No Heat | No Heat | nan
nan | Condensate Lift Station | nan | nan | nan | Other | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Water Cooled | nan | nan | nan | nan | Reverse Osmosis | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Grease Exhaust | nan | nan | nan | Waste & Vent | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Fuel Oil | nan | nan | Heat Pump | nan | Horizontal | Steam | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Condenser Water Filtration | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | RO Water | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Isolation Exhaust | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Inline | nan | nan | Other | nan | Pressure Vessel | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Control Damper | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Kitchen Exhaust | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Sewage Ejector Pump | nan | nan | nan | nan | Propane | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Cooler | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Lab Exhaust | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Split Case | nan | nan | nan | nan | Steam | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Deaerator | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Smoke Exhaust | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Steam | nan | nan | nan | nan | Vertical | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | DI Filtration | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Supply Fan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Sump Pump | nan | nan | nan | nan | With Heat Exchanger | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Dialysis Box | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Transfer | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | Vertical Turbine | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Emergency Power Off | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Feed System | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Flue Piping | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Grilles, Registers, Diffusers | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Intake Hood | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Life Safety Damper | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Louver | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Manifold | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Manual Volume Damper | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Meter | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Outlet | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Owner Furnished Equipment Connection | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Polishing System | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Pressure Reducing Valve | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Pump | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Remote Chiller | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Roof Hood | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Sound Attenuator | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Sound Boot | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Trap | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Variable Frequency Drive | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Water Treatment Controller | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
nan | Zone Valve Box | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
All | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan
1 | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan | nan